|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 16/02/2021 | P19001 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  |  | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification de réseaux fluides et avancement des travaux**  |
| * Avancement des travaux des réseaux fluides est à 90%.
* Mettre en ordre les collecteurs.
* Assurer l’étanchéité au niveau de chaque vasque coté inférieur.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |