|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 16/02/2021 | P19001 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***    **Contrôle et vérification de réseaux fluides et avancement des travaux** | | | | |
| * Avancement des travaux des réseaux fluides est à 90%. * Mettre en ordre les collecteurs. * Assurer l’étanchéité au niveau de chaque vasque coté inférieur. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |