|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | 16/04/2018  |  C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 |  | Mr Bechir Hedfi |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Commission technique au ministère*** Nous faire parvenir le rapport d’expertise pour examen et avis.
* Fournir le dossier VRD d’exécution d’eaux usée et eau de vannes.
* Lot sécurité : prévoir des extincteurs dans le couloir de circulation, auprès de chaque armoire électrique.
* Fournir un rapport de sécurité.
* Lot électricité : fournir le schéma unifilaire.
* Prévoir un détecteur de mouvement dans les couloirs.
* Eviter les prises de courant dans les chambres.
* Prévoir.
* Compléter les RIA et les désenfumages mécaniques.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |