|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | | 16/04/2018 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  | Mr Bechir Hedfi |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Commission technique au ministère**   * Nous faire parvenir le rapport d’expertise pour examen et avis. * Fournir le dossier VRD d’exécution d’eaux usée et eau de vannes. * Lot sécurité : prévoir des extincteurs dans le couloir de circulation, auprès de chaque armoire électrique. * Fournir un rapport de sécurité. * Lot électricité : fournir le schéma unifilaire. * Prévoir un détecteur de mouvement dans les couloirs. * Eviter les prises de courant dans les chambres. * Prévoir. * Compléter les RIA et les désenfumages mécaniques. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |