|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANITIT | | 16/08/2019 | C18019-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS II |  |  | S B M | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau**  1) Les terrasses sont remplies totalement d’eau.  2) Pas de traces d’infiltration d’eau ni de traces d’humidité.  3) Il y’a lieu d’évacuer les eaux stagnés sur les planchers terrasses soigneusement.  4) Les sondages sur l’étanchéité pour contrôler l’adhérence au support seront programmés prochainement.  5) On n’a pas d’objection sur les travaux d’étanchéité. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |