|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | | Date :  16/12/2020 | Code :  C18027 | Lot :  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA  FAX N° 71 612 014 |  | EZEDINE AYADI  FAX N° 71 702 891 | HORIZON  FAX N° 71 608 768 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux**   * Avancement des travaux d’électricité est à 75%. * Assurer l’étanchéité des regards passage de câbles et vérifier l’isométrie de cercuit B.T. * Compléter les lampes et les interrupteurs manquant (suivant plan d’exécution). * Protéger les câbles contre les aléas de chantier. * Programmer une visite de chantier avec l’installateur. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |