|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | Date :16/12/2020 | Code : C18027 | Lot : ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBA FAX N° 71 612 014  |  | EZEDINE AYADI FAX N° 71 702 891 | HORIZONFAX N° 71 608 768 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux*** Avancement des travaux d’électricité est à 75%.
* Assurer l’étanchéité des regards passage de câbles et vérifier l’isométrie de cercuit B.T.
* Compléter les lampes et les interrupteurs manquant (suivant plan d’exécution).
* Protéger les câbles contre les aléas de chantier.
* Programmer une visite de chantier avec l’installateur.
 |
|  |
|    |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |