|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BADDAR TAKELSA. | Date :18/06/2020 | Code :C18049 | Lot :Electricité |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM NABEUL | - | - | FATHALI JAMEL |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réception provisoire :*** L’installation électrique est conforme aux plans d’exécution approuvée et aux normes en vigueur.
* On n’a pas d’objection.
 |
|  |
|  |
|   |
|   |
|   |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |