|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BADDAR TAKELSA. | | Date :  18/06/2020 | Code :  C18049 | Lot :  Electricité |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM NABEUL | - | - | FATHALI JAMEL | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réception provisoire :**   * L’installation électrique est conforme aux plans d’exécution approuvée et aux normes en vigueur. * On n’a pas d’objection. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |