|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAFEHA **LOT 9** | | 19/01/2021 | C18038 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | - | - | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage de la chape de cour**   1. Il est fortement recommandé de veiller sur la stabilité du bloc de salle de classe (9, 10, 11, 12 et salle laboratoire). On rappelle la lettre envoyé au commissariat d’éducation lors de démarrage des travaux d’où on dégage notre responsabilité vis-à-vis les fissures apparus et les dégâts qui peuvent munir à la sécurité des élèves et des enseignants.   On recommande d’entamer les travaux de réparation ou de démolition de ce bloc dans les plus brefs délais.   1. Les travaux de remblaiement ne sont pas conformes aux règles de l’art, il y’a lieu de reprendre le dénivèlement et éviter les zones de stagnation des eaux améliorer la planéité et utiliser un engin de compactage plus lourd et adéquate. 2. Nous convoqués à temps pour réception du support avant le ferraillage. 3. Réaliser un essai de compactage. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |