|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  | Date :  | Code :  | Lot :  |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 19/03/2020 | C18004-2 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **RECEPTION PROVISOIRE*** Reporté la réception provisoire du lot électricité a une date ultérieure. après l’approbation du dossier d’exécution du présent lot.
* Manque étiquette d’identification dans le coffret électrique.
* Manque extincteur à côté du coffret électrique.
* Tester l’isolement des installations électriques.
* Revoir l’emplacement des prises courants et les interrupteurs d’éclairage des vestiaires.
* Prévoir une réservation en termes de fourreau pour l’éclairage extérieure.

  |
|    |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |