|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 19/03/2020 | C18004-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **RECEPTION PROVISOIRE**   * Reporté la réception provisoire du lot électricité a une date ultérieure. après l’approbation du dossier d’exécution du présent lot. * Manque étiquette d’identification dans le coffret électrique. * Manque extincteur à côté du coffret électrique. * Tester l’isolement des installations électriques. * Revoir l’emplacement des prises courants et les interrupteurs d’éclairage des vestiaires. * Prévoir une réservation en termes de fourreau pour l’éclairage extérieure. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |