|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen  | 19/04/2019  |  C18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Examen de mise à l’eau des terrasses des salles :9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,3 salles informatiques, et 3 salles techniques.* Les terrasses sont remplies d’eau.
* Il ya lieu de remplir le plancher terrasse sur bloc administrative et nous convoqués pour faire l’examen de mise à l’eau
* Une deuxième visite sera programmée pour réaliser les sondages sur étanchéité pour examiner l’adhérence au support.
* L’entreprise est appelée d’évacuer les eaux stagnés sur terrasse dans les immédiat et soigneusement.

  |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |