|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen | | 19/04/2019 | C18040 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Examen de mise à l’eau des terrasses des salles :  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,  3 salles informatiques, et 3 salles techniques.   * Les terrasses sont remplies d’eau. * Il ya lieu de remplir le plancher terrasse sur bloc administrative et nous convoqués pour faire l’examen de mise à l’eau * Une deuxième visite sera programmée pour réaliser les sondages sur étanchéité pour examiner l’adhérence au support. * L’entreprise est appelée d’évacuer les eaux stagnés sur terrasse dans les immédiat et soigneusement. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |