|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018.  COLLEGE CITE EL WAHA EL AGBA. | | Date :  19/10/2020 | Code :  C18043-1 | Lot :  ELECTRICITE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | ZRIBI TAREK | INGECONSULT | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle et de vérification de la conformité des installations électriques** | | | | |
| * Nous fournir les plans d’exécution. * Changer le disjoncteur (2x10A 300mA). * Essai de mise à l’eau de la jonction entre la salle de classe et la terrasse existante. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |