|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen | | 20/02/2019 | C18040 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Réunion de coordination de chantier.   * Présenter un procédé de réparation pour la protection d’étanchéité, visé par les concepteurs * Nous rappelons de fournir les plans d’exécution du lot VRD, électricité et fluide * Procéder à la réparation de la dalle salle 12 en utilisant un produit SIKA pour l’accrochage du béton. * Reprendre le foretage des gaines écrasés conformément aux règles de l’art et aux plans d’exécution du lot électricité au niveau de la salle n°12 et les sanitaires | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |