|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen  | 20/02/2019  |  C18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Réunion de coordination de chantier.* Présenter un procédé de réparation pour la protection d’étanchéité, visé par les concepteurs
* Nous rappelons de fournir les plans d’exécution du lot VRD, électricité et fluide
* Procéder à la réparation de la dalle salle 12 en utilisant un produit SIKA pour l’accrochage du béton.
* Reprendre le foretage des gaines écrasés conformément aux règles de l’art et aux plans d’exécution du lot électricité au niveau de la salle n°12 et les sanitaires

  |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |