|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 21/01/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | - |  | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage de la longrine sous clôture extérieur.**   * Vérifier l’horizontalité de la longrine avant coulage du béton. * Compléter la pose des armatures supérieures conformément aux plans approuvés. * Le reste de ferraillage est conforme aux règles de l’art et aux plans approuvés. * Nettoyer les fonds de coffrage. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |