|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 21/01/2019 |  C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | - |  | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage de la longrine sous clôture extérieur.*** Vérifier l’horizontalité de la longrine avant coulage du béton.
* Compléter la pose des armatures supérieures conformément aux plans approuvés.
* Le reste de ferraillage est conforme aux règles de l’art et aux plans approuvés.
* Nettoyer les fonds de coffrage.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |