|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Extension de l’école préparatoire IBN SINA KSAR SAID | | 21/02/2023 | C21024-4 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage de la longrine du bloc sanitaire**   1. Suite à la visite sur chantier, le coffrage de la longrine de section 22x35 avec une longueur de 4.80m. 2. Les armatures sont scellées sur l’ancienne longrine périphérique. 3. On ‘a pas d’objection sur les travaux réalisé. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |