|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES :  LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | | 21/04/2022 | C19028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | M. AHLEM KALAL | Mr. ABDELAZIZ TOUMI | STE AMAL BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion du chantier**   1. Le changement des hourdis défectueux est réalisé, le coulage du plancher à eu lieu le 20/04/2022, le décoffrage à 7 jours ne peut pas être réalisé que suite à un rapport décrassement favorable avec l’énoncé de type d’adjuvant. 2. Réaliser un sondage au niveau de la salle n°10 côté fissure (arase inférieur du plancher) et coté infiltration des eaux (arase supérieur). | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |