|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES : LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | 21/04/2022 | C19028 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE MANOUBA | M. AHLEM KALAL | Mr. ABDELAZIZ TOUMI | STE AMAL BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :**Réunion du chantier**1. Le changement des hourdis défectueux est réalisé, le coulage du plancher à eu lieu le 20/04/2022, le décoffrage à 7 jours ne peut pas être réalisé que suite à un rapport décrassement favorable avec l’énoncé de type d’adjuvant.
2. Réaliser un sondage au niveau de la salle n°10 côté fissure (arase inférieur du plancher) et coté infiltration des eaux (arase supérieur).
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |