|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | 22/02/2021 | P19013 |   ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux** * Avancement des travaux d’électricité est à ≈ 70%.
* Protéger les buses et les fourreaux au cours de chantier contre les aléas.
* Assurer le bon branchement de conducteur de protection au réseau.
* Compléter les travaux des installations électriques conformément au norme et règle technique.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati**  |
|   |