|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | | 22/02/2021 | P19013 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux**   * Avancement des travaux d’électricité est à ≈ 70%. * Protéger les buses et les fourreaux au cours de chantier contre les aléas. * Assurer le bon branchement de conducteur de protection au réseau. * Compléter les travaux des installations électriques conformément au norme et règle technique. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |