|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | 22/02/2021 | P19013 |   FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification de réseau fluides et avancement des travaux** * Avancement de travaux est à 60%.
* Assurer le nettoyage des regards.
* Protéger les canalisations en PVC au cours de chantier contre les aléas.
* Etancher les canalisations au cours de chantier.
* Assurer l’étanchéité au niveau des regards.
* Compléter les travaux conformément aux normes et les règles de l’art.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |