|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | | 22/02/2021 | P19013 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Contrôle et vérification de réseau fluides et avancement des travaux**   * Avancement de travaux est à 60%. * Assurer le nettoyage des regards. * Protéger les canalisations en PVC au cours de chantier contre les aléas. * Etancher les canalisations au cours de chantier. * Assurer l’étanchéité au niveau des regards. * Compléter les travaux conformément aux normes et les règles de l’art. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |