|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ENNASER 3 A MNIHLA | 22/09/2020 |  P19019-3 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE ARIANA |  |  | BRICHI BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau des terrasses des classes** |
| * La terrasse est entièrement- remplie lors de notre visite.
* On n’a pas remarqués de trace d’humidité, ni d’infiltration d’eau, ni au niveau de gargouille en plombe.
* Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les aux stagnés sur le terrasse dans le plus bref délai.
* Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement.
* L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |