|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX DES INSTALLATIONS DES CLIMATISATIONS DE 14 ETAGES AU SIEGE DE LA BNA TUNIS | | 23/04/2021 | C21009 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| BNA |  | BETA INGENIERIE | ELECRO FLUIDES | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission** | | | | |
| * Nous fournir la fiche technique de la manchette souple au niveau de grille de reprise (entre gaine et grille). * Nous fournir le fiche technique (caractéristique technique) de l’isolant tuyauteries de climatisation. * Vérifier l’isométrie de réseaux fluides. * Vérifier la posée horizontalement de conduite d’évacuation des condensats doit respecter une pente minimale de 2%. * L’entreprise est invitée de nous présenter un jeu de plan d’exécution approuvée par le bureau de contrôle pour faciliter notre mission. | | | | |
| **Inspecteur Sigma**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |