|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| TRAVAUX DES INSTALLATIONS DES CLIMATISATIONS DE 14 ETAGES AU SIEGE DE LA BNA TUNIS | 23/04/2021  | C21009 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| BNA |  | BETA INGENIERIE | ELECRO FLUIDES |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de notre mission** |
| * Nous fournir la fiche technique de la manchette souple au niveau de grille de reprise (entre gaine et grille).
* Nous fournir le fiche technique (caractéristique technique) de l’isolant tuyauteries de climatisation.
* Vérifier l’isométrie de réseaux fluides.
* Vérifier la posée horizontalement de conduite d’évacuation des condensats doit respecter une pente minimale de 2%.
* L’entreprise est invitée de nous présenter un jeu de plan d’exécution approuvée par le bureau de contrôle pour faciliter notre mission.
 |
| **Inspecteur Sigma** **Mr. Salem GMATI** |
|  |
|  |