|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE RUE TAZARKA | Date :23/06/2020 | Code : P19040-1 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Tunis 2 |  |  | SAIEF |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage du plancher haut RDC salle de classe :*** Suite à la pré-réception réalisée par l’ingénieur conseil, les réserves évoquées ont été relevé :
* L’étanchéité du coffrage.
* Fermeture des hourdis auprès des poutres.
* On ’a pas d’objection pour le reste du ferraillage et du coffrage.
* Bien qu’il soit lors mission du bureau de contrôle, il y’a lieu de s’assurer de la stabilité des étais métallique.
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |