|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE RUE TAZARKA | | Date :  23/06/2020 | Code : P19040-1 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Tunis 2 |  |  | SAIEF | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC salle de classe :**   * Suite à la pré-réception réalisée par l’ingénieur conseil, les réserves évoquées ont été relevé : * L’étanchéité du coffrage. * Fermeture des hourdis auprès des poutres. * On ’a pas d’objection pour le reste du ferraillage et du coffrage. * Bien qu’il soit lors mission du bureau de contrôle, il y’a lieu de s’assurer de la stabilité des étais métallique. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |