|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018.COLLEGE CITE EL WAHA EL AGBA. | Date :23/10/2020 | Code : C18043-1 | Lot :ELECTRICITE |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | ZRIBI TAREK | INGECONSULT | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réception provisoire des installations électriques** **Levée des réserves** |
| * Les réserves ont été levés. Nous n’avons pas constaté d’anomalie apparente qui peuvent empêcher l’exploitation de la dite installation est-ce le jour de notre visite.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |