|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | | 23/10/2020 | 18002-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réunion de coordination**   1. Suite aux problèmes rencontrés pour l’accessibilité des engins au bloc administratif, on n’a pas d’objection pour l’utilisation des murs périphériques en mur en moellon comme mur poteau pour l’étage en extension. Ce qui s’oppose pas avec l’expertise réalisé par nous sois. 2. Fournir l’avis de l’ingénieur conseil pour l’extension en étage sur les murs poteaux existant, tout en prévoyant les renforcements des fondations. 3. Le ferraillage des longrines est conforme aux plans approuvés et on n’a pas d’objection pour le niveau d’assise des fondations. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |