|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Entretien du lycée Pilote ARIANA Tranche 13 Mohamed Fraj Chedly | 23/12/2019 | C18041 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA |  |   |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Avancement des travaux du lot Electricité** |
| * Le taux d’avancement du lot électricité est de 20%.
* Le taux d’avancement du lot sécurité incendie est de 10%.
* Travaux de foureautage des étages finis.
* Les emplacements des armoires électriques selon plan DAO.
* Fournir le dossier d’exécution pour approbation.
 |
|  |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |