|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Entretien du lycée Pilote ARIANA Tranche 13 Mohamed Fraj Chedly | | 23/12/2019 | C18041 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Avancement des travaux du lot Electricité** | | | | |
| * Le taux d’avancement du lot électricité est de 20%. * Le taux d’avancement du lot sécurité incendie est de 10%. * Travaux de foureautage des étages finis. * Les emplacements des armoires électriques selon plan DAO. * Fournir le dossier d’exécution pour approbation. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |