|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :Extension des établissements scolaires programme 2018. 3 Ecoles préparatoires :**KHEIREDDINE BARDO** | Date :23/12/2019 | Code : C18043-2 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage du plancher haut RDC : 3 salle de classes blocs sanitaire, bureau  :**1. Assurer le versement des cadres au niveau des appuis sur les poutres.
2. Assurer le nettoyage des têtes des poteaux avant coulage.
3. Améliorer la pose des armatures de la table de comparaison.
4. Malgré qu’il soit hors mission du bureau de contrôle, il y’a lieu de renforcer les étais métalliques.
5. le reste de ferraillage est conforme aux plans approuvés.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |