|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen  | 24/04/2019  |  C18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Examen de mise à l’eau 2éme tranche terrasse du bloc administratif.* Les terrasses objet de la présente visite sont partiellement remplies d’eau.
* On n’a pas remarqués de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous les planchers terrasses à l’intérieur des locaux.
* L’entreprise est tenue de compléter le colmatage des endroits de recouvrement et d’assurer une bonne adhérence au support
* Evacuer les eaux stagnées soigneusement
* Nous convoqué à temps pour examiner l’adhérence au support et réaliser les sondages nécessaire.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |