|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen | | 24/04/2019 | C18040 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Examen de mise à l’eau 2éme tranche terrasse du bloc administratif.   * Les terrasses objet de la présente visite sont partiellement remplies d’eau. * On n’a pas remarqués de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous les planchers terrasses à l’intérieur des locaux. * L’entreprise est tenue de compléter le colmatage des endroits de recouvrement et d’assurer une bonne adhérence au support * Evacuer les eaux stagnées soigneusement * Nous convoqué à temps pour examiner l’adhérence au support et réaliser les sondages nécessaire. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |