|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE SIDI AMOR | 24/08/2021 | C18050-7 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE NABEUL |  | BACEM HAFFAR | BEN HAMOUDA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : 1. Suite à l’examen de l’état du bloc sanitaire on a constaté :
* Le plancher est formé en brique de 06 trous avec un ferraillage non étudier, ce qui fait que la dalle est hors normes et peut présenter un danger à long terme.
* Les armatures des poteaux sont fortement corrodées et l’aspect visuel du béton n’est pas acceptable.
* On ‘a pas observé de débordement des semelles au niveau des poteaux.
1. Les fonds des fouilles ont fixé à -1.6m/TN sur une couche de sable fin.
2. Vérifier la quantité du gros béton avec le marché.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|  |