|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN DU LYCEE PILOTE ARIANA TRANCHE 13 MOHAMED FRAJ CHEDLY | | 25/10/2019 | C18041 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | Mr. MOHAMED TRIKI | BEST ENGENEERING | STMTP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Avancement des travaux du lot Electricité** | | | | |
| * Avancement des travaux du lot électricité 0%. * Avancement des travaux du lot sécurité incendie 0%. * Nous vous recommandons de : * fournir les dossiers d’exécution pour examen et avis avant d’entamer les travaux. * Protéger les fourreaux de câbles et équipements électrique au cours de chantier contre les aléas. * Respecter les détails d’exécution pour chaque lot. * Connecter le conducteur de protection (terre) avant les essais et les tests de l’installation électrique. * Présenter toujours un jeu de plans approuvés sur chantier pour faciliter le contrôle et l’exécution de travaux.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |