|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN DU LYCEE PILOTE ARIANA TRANCHE 13 MOHAMED FRAJ CHEDLY | 25/10/2019 | C18041 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA | Mr. MOHAMED TRIKI | BEST ENGENEERING | STMTP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Avancement des travaux du lot Electricité** |
| * Avancement des travaux du lot électricité 0%.
* Avancement des travaux du lot sécurité incendie 0%.
* Nous vous recommandons de :
* fournir les dossiers d’exécution pour examen et avis avant d’entamer les travaux.
* Protéger les fourreaux de câbles et équipements électrique au cours de chantier contre les aléas.
* Respecter les détails d’exécution pour chaque lot.
* Connecter le conducteur de protection (terre) avant les essais et les tests de l’installation électrique.
* Présenter toujours un jeu de plans approuvés sur chantier pour faciliter le contrôle et l’exécution de travaux.

 **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|   |
|  |
|  |