|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT D'UN ESPACE POUR LA PETITE ENFANCE AU CLUB DES ENFANTS A CHAWAT MANOUBA | | 25/12/2019 | C18028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA |  |  | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau ;**  **Examen de ferraillage du longrine et trottoir de protection.**   1. Suite à la présente visite pour examen de mise à l’eau, l’entreprise à repris les travaux de pose des mognou pour réparation des infiltrations. 2. Lors de notre visite en ce jour les terrasses sont entièrement remplit en eaux et on n’a pas remarqué de trace d’humidité donc on n’a pas d’objection pour les travaux de pose d’étanchéité et il y’a lieux d’évacuer les eaux stagnées. 3. Le scellement des armatures du trottoir de protection sont réalisés avec un espacement de 20cm et une profondeur de 15cm.  * Compléter le coffrage et le ferraillage conformément aux détails d’exécution. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |