|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BOU S’HAM BOU ARGOUB. | | Date :  27/12/2019 | Code : C18049 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Nabeul |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***   1. Compléter la pose des cadres sur nez des poutres. 2. Améliorer la fixation des armatures des acrotères. 3. Compléter la pose des cadres en forme « U » sur la poutre A3.2 auprès des poteaux intermédiaires. 4. Prévoir des armatures supérieures en Ø16 sur la dalle d’angle. 5. Réaliser les prélèvements nécessaires des éprouvettes pour essais d’écrasement. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |