|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BOU S’HAM BOU ARGOUB. | Date :27/12/2019 | Code : C18049 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Nabeul |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** 1. Compléter la pose des cadres sur nez des poutres.
2. Améliorer la fixation des armatures des acrotères.
3. Compléter la pose des cadres en forme « U » sur la poutre A3.2 auprès des poteaux intermédiaires.
4. Prévoir des armatures supérieures en Ø16 sur la dalle d’angle.
5. Réaliser les prélèvements nécessaires des éprouvettes pour essais d’écrasement.
 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |