|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
|  LYCEE ABDALAH FARHAT RADES | 28/10/2020 | C18035 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE BEN AROUS  | Mr. ANIS MAAZAOUI | Mr. AHMED DHOUIB | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion* :** **Dans le cadre de la réception provisoire**1. Coordonner avec l’ingénieur d’électricité pour examen et avis sur les travaux d’installation lot spéciaux.
2. Assurer l’ouverture des joints de dilatation dans les patios.
3. On n’a pas d’objection pour les travaux d’étanchéité sur terrasse du cages escalier suite à l’examen de mise à l’eau faite en ce jour, on n’a pas remarqué de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous plancher terrasse.
4. S’assurer de la stabilité des fers forgés pour fenêtre et garde corps et réparer les points défectueux.
 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
| **Mr. Tarek Sghaier** |
|   |