|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | | Date :  29/01/2021 | Code : P19041 | Lot :  STRUCTURE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise à l’eau d’un terrasse d’un salle de classe suite à une réparation**   * La terrasse est remplie totalement en eau. * Pas d’infiltration ni de trace d’humidité.   **N.B :**  - Présence d’un infiltration entre le terrasse de la salle de classe et le terrasse de toilette.  - Trouver une solution adéquate et sécurisé pour résoudre cette problème (par installation d’un gargouille en plomb ou par étanchéité, ….). | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |