|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | Date :  29/10/2019 | Code : P19001 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Tunis 1 |  | Mr. Boukadi | STAG | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de ferraillage des semelles :**   1. Nettoyage le fond des semelles avant coulage du béton armé. 2. Assurer la verticalité des attentes des poteaux. 3. On n’a pas d’objection sur le ferraillage des semelles. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |