|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2EME TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | Date :29/10/2019 | Code : P19001 | Lot : Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Tunis 1 |  | Mr. Boukadi | STAG |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de ferraillage des semelles :**1. Nettoyage le fond des semelles avant coulage du béton armé.
2. Assurer la verticalité des attentes des poteaux.
3. On n’a pas d’objection sur le ferraillage des semelles.
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |