|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | | 30/04/2019 | C18004-4 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 |  |  | SFR Tunisia | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :   * Suite aux sondages réalisé par l’entreprise on peut conclure que le plancher terrasse du 4éme étage est composé par des entrevous et poutrelles préfabriqué d’épaisseur =37cm, les longueurs des poutrelles est de l’ordre 8.000m. * Les poutres préfabriqué autour de la cheminé sont appuyées sur les poutrelles. * La cheminé n’est pas porteurs pour le plancher dans notre cas. * On n’a pas d’objection pour les travaux de démolition et de réaménagement conformément aux plans approuvé et visé par les concepteurs * Prévoir l’étaiement en cours des travaux.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |