|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BADDAR TAKELSA. | Date :30/10/2019 | Code : C18049 | Lot : Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRM Nabeul |  |  | Fathali Jamel |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de fond de fouille**1. Un sondage réalisé à ciel ouverte à une profondeur de -2.20m par rapport à la côté du terrain naturel.
2. Les couches rencontrées sont :
* Une couche de terre végétale d’épaisseur 20 cm.
* Une couche d’argile marron jusqu’à la fin de sondage.
1. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.90m.
2. La hauteur du gros béton ne doit pas dépasser 1.50m et éviter les prépoteaux.
 |
|  |
|  |
|   |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|  |
|  |